## chp
Number | Q_therm [kW] | P_el [kW] | Q_gas [kW] | stufenlos | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/kWh_el] | service life [a] | comment [not relevant for import] | Investment costs are based on ASUE natural gas CHP units
1 | [2.5] | [1] | [4.22] | stage | 15200 | 0.032619 | 15 | Vaillant ecoPOWER 1.0 | https://www.vaillant.de/produkte/downloads/ecopower/beschreibung-10-491369.pdf
2 | [4.7;8] | [1.5;3] | [7.658;13.319] | stageless | 25200 | 0.040041 | 15 | Vaillant ecoPOWER 3.0 | https://www.vaillant.de/fachpartnernet/3-produkte/4-foerderung-gesetze/antraege/nach-installation/bafa/datenblatt-30-425502.pdf
3 | [4.7;12.5] | [1.5;4.7] | [7.658;21.088] | stageless | 29330 | 0.04354 | 15 | Vaillant ecoPOWER 4.7 | https://www.vaillant.de/fachpartnernet/3-produkte/4-foerderung-gesetze/antraege/nach-installation/bafa/datenblatt-30-425502.pdf
4 | [24;36;45] | [10;15;20] | [45.5;63.26;79.91] | stageless | 55100 | 0.031505 | 15 | EWK 20 S | http://www.eaw-energieanlagenbau.de/index.php/blockheizkraftwerk-bhkw.html?file=files/theme_data/pdf-dokumente/bhkw/bhkw_erdgas/20_Technische_Beschreibung_EW_K_20_S-1.pdf
5 | [12.3;16.1;20.1] | [4.3;6.4;8.5] | [20.3;26.415;33.47] | stageless | 38550 | 0.04863 | 15 | Vitobloc 200 EM-920 | https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Kraft-Waerme-Kopplung/Blockheizkraftwerke/Vitobloc_200_EM-6-9/Technische_Beschreibung_BHKW_Vitobloc_200_EM-9_20.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Technische_Beschreibung_BHKW_Vitobloc_200_EM-9_20.pdf

## boiler
Number | Q_nom [kW] | Q_gas [kW] bezogen auf Ho | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a]
1 | [2.76 ; 4.14 ; 13.8] | [2.79 ; 4.22 ; 15.79] | 1970 | 49.25 | 20 | Buderus GB212 15 kW Logano plus | https://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/buderus/heizkessel/gb212-15/
2 | [4.06 ; 6.09 ; 20.3] | [4.1 ; 6.2 ; 23.22] | 2120 | 53 | 20 | Buderus GB212 22 kW Logano plus | https://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/buderus/heizkessel/gb212-22/
3 | [5.54 ; 8.31 ; 27.7] | [5.6 ; 8.46 ; 31.69] | 2305 | 57.625 | 20 | Buderus GB212 30 kW Logano plus | https://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/buderus/heizkessel/gb212-30/
4 | [7.36 ; 11.04 ; 36.8] | [7.44 ; 11.25 ; 42.1] | 2680 | 67 | 20 | Buderus GB212 40 kW Logano plus | https://www.heizungsdiscount24.de/gas-heizung/buderus/heizkessel/gb212-40/

## eh
Number | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | eta_el [-]
1 | 2 | 0 | 179 | 5.37 | 20 | 1 | Elektroheizstab 2000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
2 | 6 | 0 | 199 | 5.97 | 20 | 1 | Elektroheizstab 6000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
3 | 8 | 0 | 209 | 6.27 | 20 | 1 | Elektroheizstab 8000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
4 | 12 | 0 | 219 | 6.57 | 20 | 1 | Elektroheizstab 12000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/

## eh_dhw
Number | Q_nom [kW] | mod_lvl [-] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | eta_el [-]
1 | 2 | 0 | 179 | 5.37 | 20 | 1 | Elektroheizstab 2000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
2 | 6 | 0 | 199 | 5.97 | 20 | 1 | Elektroheizstab 6000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
3 | 8 | 0 | 209 | 6.27 | 20 | 1 | Elektroheizstab 8000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/
4 | 12 | 0 | 219 | 6.57 | 20 | 1 | Elektroheizstab 12000 W | http://solardiscounter.de/Zubehoer/Elektroheizstaebe/

## hp
Number | Q_HP | P_HP | stage / stageless | c inv | c_op | T_op | t_max | name | link
1 | Q_HP:{35:{-20:[1.6,1.6,0.45],-15:[2.85,2.55,0.6],-7:[3.05,2.75,0.65],-3:[3.45,3.1,0.7],0:[3.7,3.3,0.75],2:[3.95,3.5,0.8],7:[5.4,4.8,1.05],10:[5.85,5.25,1.15],20:[7.4,6.65,1.45]}} | P_HP:{35:{-20:[0.85,0.85,0.2],-15:[1.35,1.1,0.25],-7:[1.3,1.1,0.25],-3:[1.3,1.1,0.25],0:[1.3,1.1,0.25],2:[1.3,1.15,0.25],7:[1.4,1.15,0.25],10:[1.4,1.2,0.25],20:[1.35,1.15,0.25]}} | stageless | 4390 | 109.75 | 18 | 10 | Vaillant AROtherm 5 kW | http://www.gugerell-idrizi.at/img/1502_preisliste_arotherm.pdf
2 | Q_HP:{35:{-20:[2.56,2.56,0.72],-15:[4.56,4.08,0.96],-7:[4.88,4.4,1.04],-3:[5.52,4.96,1.12],0:[5.92,5.28,1.2],2:[6.32,5.6,1.28],7:[8.64,7.68,1.68],10:[9.36,8.4,1.84],20:[11.84,10.64,2.32]}} | P_HP:{35:{-20:[1.36,1.36,0.32],-15:[2.16,1.76,0.4],-7:[2.08,1.76,0.4],-3:[2.08,1.76,0.4],0:[2.08,1.76,0.4],2:[2.08,1.84,0.4],7:[2.24,1.84,0.4],10:[2.24,1.92,0.4],20:[2.16,1.84,0.4]}} | stageless | 4990 | 124.75 | 18 | 10 | Vaillant AROtherm 8 kW | http://www.gugerell-idrizi.at/img/1502_preisliste_arotherm.pdf
3 | Q_HP:{35:{-20:[3.52,3.52,0.99],-15:[6.27,5.61,1.32],-7:[6.71,6.05,1.43],-3:[7.59,6.82,1.54],0:[8.14,7.26,1.65],2:[8.69,7.7,1.76],7:[11.88,10.56,2.31],10:[12.87,11.55,2.53],20:[16.28,14.63,3.19]}} | P_HP:{35:{-20:[1.87,1.87,0.44],-15:[2.97,2.42,0.55],-7:[2.86,2.42,0.55],-3:[2.86,2.42,0.55],0:[2.86,2.42,0.55],2:[2.86,2.53,0.55],7:[3.08,2.53,0.55],10:[3.08,2.64,0.55],20:[2.97,2.53,0.55]}} | stageless | 6548 | 163.7 | 18 | 10 | Vaillant AROtherm 11 kW | http://www.gugerell-idrizi.at/img/1502_preisliste_arotherm.pdf
4 | Q_HP:{35:{-20:[4.8,4.8,1.35],-15:[8.55,7.65,1.8],-7:[9.15,8.25,1.95],-3:[10.35,9.3,2.1],0:[11.1,9.9,2.25],2:[11.85,10.5,2.4],7:[16.2,14.4,3.15],10:[17.55,15.75,3.45],20:[22.2,19.95,4.35]}} | P_HP:{35:{-20:[2.55,2.55,0.6],-15:[4.05,3.3,0.75],-7:[3.9,3.3,0.75],-3:[3.9,3.3,0.75],0:[3.9,3.3,0.75],2:[3.9,3.45,0.75],7:[4.2,3.45,0.75],10:[4.2,3.6,0.75],20:[4.05,3.45,0.75]}} | stageless | 7460 | 186.5 | 18 | 10 | Vaillant AROtherm 15 kW | http://www.gugerell-idrizi.at/img/1502_preisliste_arotherm.pdf

## pv
Number | P_NOCT [kW] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | A [m2] | T_NOCT [°C] | gamma [% / °C] | P_nom [kW_Peak] | comment [not relevant for import]
1 | 0.271 | 539 | 5.39 | 20 | 1.7272 | 44 | -0.3 | 0.36 | LG Solarmodul LG360Q1C-A5 NeON R | http://www.photovoltaik4all.de/lg-solar-lg360q1c-a5-neon-r
2 | 0.216 | 224 | 2.24 | 20 | 1.713 | 45 | -0.41 | 0.295 | LG Solarmodul LG295S1C-A5 MonoX Plus | http://www.photovoltaik4all.de/lg-solar-lg295s1c-a5-monox-plus
3 | 0.2014 | 183.88 | 1.8388 | 20 | 1.6358 | 46 | -0.42 | 0.27 | Viessmann Vitovolt 300 Typ P270 AA (4BB) | http://www.photovoltaik4all.de/viessmann-vitovolt-300-typ-p270-aa-4-busbar

## stc
Number | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | A [m2] | Zero-loss efficiency | First-order coefficienct [kW/(m2K2)] | Second-order coefficienct [kW/(m2K)] | comment [not relevant for import]
1 | 440 | 6.6 | 20 | 2 | 0.804 | 0.003235 | 1.17e-05 | Wolf Hochleistungs-Sonnenkollektor TopSon F3-1 | http://www.heizungsdiscount24.de/solartechnik/wolf-hochleistungs-sonnenkollektor-topson-f3-1-23-m-silber.html
2 | 190 | 2.85 | 20 | 0.896 | 0.731 | 0.00347 | 8e-06 | STI FINO 100 | http://www.solardirekt24.de/flachkollektoren/sti-fino-100-flachkollektor.html
3 | 299 | 4.485 | 20 | 2.32 | 0.824 | 0.00333 | 2.3e-05 | Eurotherm-Solar Flat 2.5 | http://www.solardirekt24.de/flachkollektoren/eurotherm-solar-flat-2-5-flachkollektor.html

## tes
Number | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | standby losses [kWh/24h] | Volume [m3] | eta_ch [-] | eta_dch [-] | comment [not relevant for import]
1 | 389 | 7.78 | 20 | 1.7 | 0.12 | 1 | 1 | Junkers Storacell ST 120-5 Z | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/junkers-storacell-st-120-5-z-standspeicher-fuer-gasthermen-120-liter.html
2 | 650 | 13 | 20 | 2.2 | 0.49 | 1 | 1 | 500 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-2 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/500-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-2-mit-waermedaemmung.html
3 | 769 | 15.38 | 20 | 4.5 | 0.75 | 1 | 1 | Junkers Storacell P 750/80-5 M, 750 Liter Pufferspeicher | https://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/junkers-storacell-p-75080-5-m-750-liter-pufferspeicher.html
4 | 980 | 19.6 | 20 | 3.23 | 0.98 | 1 | 1 | 1000 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-2 | http://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/1000-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-2-mit-waermedaemmung.html
5 | 1380 | 27.6 | 20 | 4.13 | 1.5 | 1 | 1 | 1500 Liter Wolf Puffer, Pufferspeicher SPU-2 mit Wärmedämmung | https://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/1500-liter-wolf-puffer-pufferspeicher-spu-2-mit-waermedaemmung.html
6 | 1840 | 36.8 | 20 | 4.55 | 2 | 1 | 1 | Viessmann Vitocell 100-E, SVPA, 2000 Liter Pufferspeicher, Iso standard | https://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/viessmann-vitocell-100-e-svpa-2000-liter-pufferspeicher-iso-standard.html

## bat
Number | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | capacity [kWh] | eta [-] | P_ch_max [kW] | P_dch_max [kW] | comment [not relevant for import]
1 | 5098 | 50.98 | 15 | 6.4 | 0.955 | 2 | 2 | SMA SI3.0M-11, Hoppecke Classic 6.4 kWh | http://www.photovoltaik4all.de/pv-strompeicher-kaufen-als-komplettset
2 | 5620 | 56.2 | 15 | 8 | 0.955 | 3 | 3 | SMA SI4.4M-11, Hoppecke Classic 8.0 kWh | http://www.photovoltaik4all.de/pv-strompeicher-kaufen-als-komplettset
3 | 6679 | 66.79 | 15 | 11 | 0.958 | 3.7 | 3.7 | SMA SI6.0H-11, Hoppecke Classic 11.0 kWh | http://www.photovoltaik4all.de/pv-strompeicher-kaufen-als-komplettset
4 | 7979 | 79.79 | 15 | 16 | 0.958 | 3.7 | 3.7 | SMA SI6.0H-11, Hoppecke Classic 16.0 kWh | http://www.photovoltaik4all.de/pv-strompeicher-kaufen-als-komplettset
5 | 9129 | 91.29 | 15 | 22 | 0.958 | 3.7 | 3.7 | SMA SI6.0H-11, Hoppecke Classic 22.0 kWh | http://www.photovoltaik4all.de/pv-strompeicher-kaufen-als-komplettset

## inv
Number | P_nom_DC_In [kW] | c_inv [EUR] | c_o&m [EUR/a] | service life [a] | eta_el [-]
1 | 2.4 | 702.5 | 7.025 | 15 | 0.976 | Solaredge SE2200 | http://www.mg-solar-shop.de/Wechselrichter/SolarEdge-PV-Wechselrichter/Solaredge-SE2200-Wechselrichter.html
2 | 5.1 | 1039.8 | 10.398 | 15 | 0.974 | Solaredge SE5000 | http://www.mg-solar-shop.de/Wechselrichter/SolarEdge-PV-Wechselrichter/Solaredge-SE5000-Wechselrichter.html
3 | 8.75 | 1358.1 | 13.581 | 15 | 0.973 | Solaredge SE7K | http://www.mg-solar-shop.de/Wechselrichter/SolarEdge-PV-Wechselrichter/Solaredge-SE7K-Wechselrichter.html
4 | 10 | 1491.3 | 14.913 | 15 | 0.975 | Solaredge SE8K | http://www.mg-solar-shop.de/Wechselrichter/SolarEdge-PV-Wechselrichter/Solaredge-SE8K-Wechselrichter.html
5 | 15.6 | 1661.1 | 16.611 | 15 | 0.977 | Solaredge SE12.5K | http://www.mg-solar-shop.de/Wechselrichter/SolarEdge-PV-Wechselrichter/Solaredge-SE12-5K-Wechselrichter.html
6 | 21.2 | 1812.2 | 18.122 | 15 | 0.977 | Solaredge SE17K | http://www.mg-solar-shop.de/Wechselrichter/SolarEdge-PV-Wechselrichter/Solaredge-SE17K-Wechselrichter.html
7 | 28 | 2562.9 | 25.629 | 15 | 0.98 | Fronius Eco 27.0-3 light | http://www.mg-solar-shop.de/Wechselrichter/Fronius-IG-Plus-TL-Wechselrichter/Fronius-Eco-27-0-3-light-Wechselrichter.html
8 | 36 | 3715.9 | 37.159 | 15 | 0.982 | Zeversolar Zeverlution Pro 33 K | http://www.mg-solar-shop.de/Wechselrichter/Zeversolar-Zeverlution-Pro-33-K-Wechselrichter.html